## PARTIDA
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
| OBRA: | REPOTENCIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LAS INSTALACIONES DEL CENAIM, UBICADO EN SAN PEDRO-PROVINCIA DE SANTA ELENA
COSTOS DE OBRA
| TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS |  |  | 895033.85
| IVA |  | 12% | 107404.06
| TOTAL OBRA |  |  | 1002437.91
| TOTAL COSTOS DE OBRA: U.S. |  |  | 1002437.91
| TOTAL PARTIDA PRESUPUESTARIA: U.S. |  |  | 1002437.91

## PRESUPUESTO
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
OBRA: |  | REPOTENCIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LAS INSTALACIONES DEL CENAIM, UBICADO EN SAN PEDRO-PROVINCIA DE SANTA ELENA
PRESUPUESTO RERENCIAL
Nro | CAPITULO | RUBRO | CODIGO DE RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO | TOTAL | CANTIDAD | P.UNITARIO
1 | 1 |  |  | ACTIVIDADES DE REMEDIACION Y MITIGACIÓN AMBIENTAL |  |  |  | 2084.04
2 |  | 1 | 515519 | AGUA PARA CONTROL DE POLVO | M3 | 250 | 4.15 | 1037.5 | 250 | 4.15 | 1037.5
3 |  | 2 | 515520 | QUINTAL DE ABSORVENTE QUIMICO PARA DERRAMES | U | 3 | 124.01 | 372.03 | 3 | 124.01 | 372.03
4 |  | 3 | 515523 | TRAMPA PROVISIONAL DE GRASAS Y ACEITES (Hº) | U | 3 | 4.07 | 12.21 | 3 | 4.07 | 12.21
5 |  | 4 | 515522 | TRIPTICO INFORMATIVO A4 A COLOR | U | 50 | 1.01 | 50.5 | 50 | 1.01 | 50.5
6 |  | 5 | 515521 | CHARLA DE SOCIALIZACION/CONCIENCIACION Y EDUCACION AMBIENTAL A LA COMUNIDAD | U | 2 | 48 | 96 | 2 | 48 | 96
7 |  | 6 | 515524 | CHARLA DE CAPACITACION AL PERSONAL-MANEJO AMBIENTAL | U | 2 | 48 | 96 | 2 | 48 | 96
8 |  | 7 | 515525 | ROTULO AMBIENTAL 1.20X0.80 M. TIPO PEDESTAL | U | 10 | 41.98 | 419.8 | 10 | 41.98 | 419.8
9 | 2 |  |  | ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  |  |  | 3605.1 |  |  | 0
10 |  | 8 | 515625 | SEÑALETICA INTERIOR FOTOLUMINICENTE EN ACRILICO DE 30X20 CM. | U | 15 | 43 | 645 | 15 | 43 | 645
11 |  | 9 | 515627 | SEÑALIZACION DE SEGURIDAD TIPO PEDESTAL DE 0.60X0.60 M. | U | 10 | 25.01 | 250.1 | 10 | 25.01 | 250.1
12 |  | 10 | 515626 | SEÑALIZACION DE SEGURIDAD TIPO CABALLETE 0.70X0.50 M. | U | 10 | 31.92 | 319.2 | 10 | 31.92 | 319.2
13 |  | 11 | 515874 | EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA PERSONAL DE TRABAJO | U | 30 | 19.14 | 574.2 | 30 | 19.14 | 574.2
14 |  | 12 | 515584 | EQUIPO DE PROTECCION PARA TRABAJO EN ALTURA | U | 7 | 36.26 | 253.82 | 7 | 36.26 | 253.82
15 |  | 13 | 515583 | EQUIPO DE PROTECCION ESPECIAL PARA SUELDA | U | 2 | 18.13 | 36.26 | 2 | 18.13 | 36.26
16 |  | 14 | 515582 | EQUIPO DE PROTECCION BASICO PARA VISITAS | U | 5 | 18.13 | 90.65 | 5 | 18.13 | 90.65
17 |  | 15 | 515529 | AFICHE INFORMATIVO | U | 120 | 0.54 | 64.8 | 120 | 0.54 | 64.8
18 |  | 16 | 515543 | CHARLA DE CAPACITACION AL PERSONAL-SEGURIDAD INDUSTRIAL | U | 4 | 44.64 | 178.56 | 4 | 44.64 | 178.56
19 |  | 17 | 515544 | CINTA DE SEÑALIZACION CON BARRERA MOVILES | M | 150 | 1.67 | 250.5 | 150 | 1.67 | 250.5
20 |  | 18 | 515635 | TACHO METALICO DE 55 GL. PARA BARRICADAS | U | 13 | 24.41 | 317.33 | 13 | 24.41 | 317.33
21 |  | 19 | 515586 | EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC, 10LB (PQS) | U | 2 | 312.34 | 624.68 | 2 | 312.34 | 624.68
22 | 3 |  |  | INSTALACIONES PROVISIONALES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 7881.4742 |  |  | 0
23 |  | 20 | 515536 | BATERIA SANITARIA PORTATIL (ALQUILER 4 UNIDADES) POR MES | U | 4 | 1728 | 6912 | 4 | 1728 | 6912
24 |  | 21 | 515593 | INSTALACIÓN PROVISIONAL DE DESAGUES DE AA SS | U | 1 | 164.9642 | 164.9642 | 1 | 164.9642 | 164.9642
25 |  | 22 | 515592 | INSTALACIÓN PROVISIONAL DE AA PP | U | 1 | 204.47 | 204.47 | 1 | 204.47 | 204.47
26 |  | 23 | 515623 | RESERVORIO PROVISIONAL DE AA PP-5M3 | U | 1 | 600.04 | 600.04 | 1 | 600.04 | 600.04
27 | 4 |  |  | INSTALACIONES PROVISIONALES ELECTRICAS |  |  |  | 2444.13 |  |  | 0
28 |  | 24 | 515610 | PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V-25A PROVISIONAL | U | 12 | 38.22 | 458.64 | 12 | 38.22 | 458.64
29 |  | 25 | 515611 | PUNTO DE TOMACORRIENTE 220V-25A PROVISIONAL | U | 3 | 43.79 | 131.37 | 3 | 43.79 | 131.37
30 |  | 26 | 515609 | PUNTO DE ILUMUNACIÓN 110V PROVISIONAL | U | 12 | 36.95 | 443.4 | 12 | 36.95 | 443.4
31 |  | 27 | 515605 | PANEL ELECTRICO PROVISIONAL | U | 3 | 118.24 | 354.72 | 3 | 118.24 | 354.72
32 |  | 28 | 515526 | ACOMETIDA ELECTRICA PROVISIONAL | M | 100 | 10.56 | 1056 | 100 | 10.56 | 1056
33 | 5 |  |  | INSTALACIONES PROVISIONALES DE ESPACIOS Y OTROS |  |  |  | 4950.12 |  |  | 0
34 |  | 29 | 515604 | OFICINA PROVISIONAL | M2 | 40 | 16.8 | 672 | 40 | 16.8 | 672
35 |  | 30 | 515538 | BODEGA PROVISIONAL DE MADERA | M2 | 80 | 16.8 | 1344 | 80 | 16.8 | 1344
36 |  | 31 | 515541 | CAMPAMENTO PARA PERSONAL DE OBRA | M2 | 120 | 16.8 | 2016 | 120 | 16.8 | 2016
37 |  | 32 | 515532 | AREA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE, INCLUYE CUBETO | M2 | 15 | 3.58 | 53.7 | 15 | 3.58 | 53.7
38 |  | 33 | 515636 | TACHO METALICO PARA ALMACENAMIENTO DE DESECHOS | U | 2 | 24.41 | 48.82 | 2 | 24.41 | 48.82
39 |  | 34 | 515542 | CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA DISPOSICION DE ESCOMBROS | M | 80 | 8.32 | 665.6 | 80 | 8.32 | 665.6
40 |  | 35 | 515624 | ROTULO INFORMATIVO DE OBRA 2.40X1.20 M. | U | 1 | 150 | 150 | 1 | 150 | 150
41 | 6 |  |  | INSTALACIONES PROVISIONALES DE PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  | 114.94 |  |  | 0
42 |  | 36 | 515539 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | U | 1 | 54.26 | 54.26 | 1 | 54.26 | 54.26
43 |  | 37 | 515588 | HERRAMIENTAS DE CERRAJERÍAS MANUALES PARA RESCATE | U | 1 | 60.68 | 60.68 | 1 | 60.68 | 60.68
44 | 7 |  |  | MANTENIMIENTO DE REDES DE AA PP |  |  |  | 9582.5661 |  |  | 0
45 |  | 38 | 515725 | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC U/Z D=110MM-4" | M | 23 | 55.6 | 1278.8 | 23 | 55.6 | 1278.8
46 |  | 39 | 515727 | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC U/Z D=75MM-3" | M | 15 | 13.68 | 205.2 | 15 | 13.68 | 205.2
47 |  | 40 | 515726 | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC U/Z D=63MM-2 1/2" | M | 50 | 5.26 | 263 | 50 | 5.26 | 263
48 |  | 41 | 515590 | INSTALACION DE LLAVE DE MANGUERA | U | 15 | 21.62 | 324.3 | 15 | 21.62 | 324.3
49 |  | 42 | 515595 | INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA 1/2" | U | 26 | 22.08 | 574.08 | 26 | 22.08 | 574.08
50 |  | 43 | 515598 | INSTALACION VALVULA DE CONTROL 1-1/2" | U | 12 | 30.89 | 370.68 | 12 | 30.89 | 370.68
51 |  | 44 | 515596 | INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA 2" | U | 31 | 92.83 | 2877.73 | 31 | 92.83 | 2877.73
52 |  | 45 | 515597 | INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA 3/4" | U | 26 | 31.08 | 808.08 | 26 | 31.08 | 808.08
53 |  | 46 | 515594 | INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA 1" | U | 15 | 11.05 | 165.75 | 15 | 11.05 | 165.75
54 |  | 47 | 515591 | INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA | U | 45 | 16.28 | 732.6 | 45 | 16.28 | 732.6
55 |  | 48 | 515537 | BLOQUE DE ANCLAJE | U | 50 | 2.84 | 142 | 50 | 2.84 | 142
56 |  | 49 | 515585 | EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA TUBERÍAS | M3 | 41.3998 | 14.15 | 585.8076 | 41.3998 | 14.15 | 585.8076
57 |  | 50 | 515613 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO IMPORTADO | M3 | 16.56 | 23.02 | 381.2112 | 16.56 | 23.02 | 381.2112
58 |  | 51 | 515579 | DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACION | M3 | 41.4 | 6.5 | 269.1001 | 41.4 | 6.5 | 269.1001
59 |  | 52 | 515533 | ARENA (EN REPLANTILLO PARA TUBERÍAS) | M3 | 11.04 | 33.68 | 371.8272 | 11.04 | 33.68 | 371.8272
60 |  | 53 | 515615 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS | U | 1 | 232.4 | 232.4 | 1 | 232.4 | 232.4
61 | 8 |  |  | INSTALACION HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |  | 66298.302 |  |  | 0
62 |  | 54 | 515875 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SCI 250GPM @ 120 PSI | U | 1 | 12052.57 | 12052.57 | 1 | 12052.57 | 12052.57
63 |  | 55 | 515745 | TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO ASTM A-53, D=3" MAS ACCESORIOS | M | 44.1 | 54.18 | 2389.338 | 44.1 | 54.18 | 2389.338
64 |  | 56 | 515746 | TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO ASTM A-53, D=4" MAS ACCESORIOS | M | 314 | 61.5 | 19311 | 314 | 61.5 | 19311
65 |  | 57 | 515645 | TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO ASTM A-53, D=2 1/2" MAS ACCESORIOS | M | 64.4 | 33.79 | 2176.076 | 64.4 | 33.79 | 2176.076
66 |  | 58 | 515587 | GABINETE DEL SCI DOS SALIDAS INCLUYE: BRAZO PORTAMANGUERA, MANGUERA 45M, PITON, BRONCE, NEPLO VALVULA ANGULAR D=1-1/2"- 2-1/2" | U | 14 | 1300.98 | 18213.72 | 14 | 1300.98 | 18213.72
67 |  | 59 | 515628 | SIAMESA TIPO Y DE BRONCE INCLUYE: VALVULAS D=4" COMPUERTA, CHECK, TAPONES Y CADENA | U | 2 | 430.01 | 860.02 | 2 | 430.01 | 860.02
68 |  | 60 | 515734 | VALVULA DE COMPUERTA D=4" | U | 1 | 264.3 | 264.3 | 1 | 264.3 | 264.3
69 |  | 61 | 515733 | VALVULA CHECK D=4" | U | 1 | 164.1 | 164.1 | 1 | 164.1 | 164.1
70 |  | 62 | 515629 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CO2 5 LBS | U | 1 | 339.6 | 339.6 | 1 | 339.6 | 339.6
71 |  | 63 | 515630 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR PQS 10 LBS | U | 61 | 159.6 | 9735.6 | 61 | 159.6 | 9735.6
72 |  | 64 | 515591 | INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA | U | 19 | 16.28 | 309.32 | 19 | 16.28 | 309.32
73 |  | 65 | 515585 | EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA TUBERÍAS | M3 | 10.22 | 14.15 | 144.613 | 10.22 | 14.15 | 144.613
74 |  | 66 | 515613 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO IMPORTADO | M3 | 6.81 | 23.02 | 156.7662 | 6.81 | 23.02 | 156.7662
75 |  | 67 | 515579 | DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACION | M3 | 10.22 | 6.5 | 66.43 | 10.22 | 6.5 | 66.43
76 |  | 68 | 515533 | ARENA (EN REPLANTILLO PARA TUBERÍAS) | M3 | 3.41 | 33.68 | 114.8488 | 3.41 | 33.68 | 114.8488
77 | 9 |  |  | MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS A CULTIVOS DE ESPECIES DE MAR |  |  |  | 41527.65 |  |  | 0
78 |  | 69 | 515736 | VALVULAS DE CIERRE RAPIDO 2" PVC | U | 20 | 52.14 | 1042.8 | 20 | 52.14 | 1042.8
79 |  | 70 | 515735 | VALVULAS DE CIERRE RAPIDO 2 1/2" PVC | U | 20 | 51.9 | 1038 | 20 | 51.9 | 1038
80 |  | 71 | 515737 | VALVULAS DE CIERRE RAPIDO 3" PVC | U | 5 | 120.9 | 604.5 | 5 | 120.9 | 604.5
81 |  | 72 | 515738 | VALVULAS DE CIERRE RAPIDO 4" PVC | U | 10 | 212.11 | 2121.1 | 10 | 212.11 | 2121.1
82 |  | 73 | 515739 | VALVULAS DE CIERRE RAPIDO 6" PVC | U | 4 | 238.99 | 955.96 | 4 | 238.99 | 955.96
83 |  | 74 | 515740 | VALVULAS DE CIERRE RAPIDO 8" PVC | U | 2 | 332.59 | 665.18 | 2 | 332.59 | 665.18
84 |  | 75 | 515741 | VALVULAS DE CIERRE RAPIDO 3" ACERO NEGRO | U | 4 | 102.29 | 409.16 | 4 | 102.29 | 409.16
85 |  | 76 | 515742 | VALVULAS DE CIERRE RAPIDO 4" ACERO NEGRO | U | 2 | 144.01 | 288.02 | 2 | 144.01 | 288.02
86 |  | 77 | 515743 | VALVULAS DE CIERRE RAPIDO 6" ACERO NEGRO | U | 2 | 218.29 | 436.58 | 2 | 218.29 | 436.58
87 |  | 78 | 515744 | VALVULAS DE CIERRE RAPIDO 8" ACERO NEGRO | U | 1 | 268.09 | 268.09 | 1 | 268.09 | 268.09
88 |  | 79 | 515728 | TUBO PVC 1" AA PP ALTA PRESIÓN U/R O UNION CON EPOXICO | M | 12 | 5.93 | 71.16 | 12 | 5.93 | 71.16
89 |  | 80 | 515730 | TUBO PVC 2" AA PP ALTA PRESIÓN U/R O UNION CON EPOXICO | M | 23 | 9.28 | 213.44 | 23 | 9.28 | 213.44
90 |  | 81 | 515729 | TUBO PVC 2 1/2" AA PP ALTA PRESIÓN U/R O UNION CON EPOXICO | M | 45 | 6.16 | 277.2 | 45 | 6.16 | 277.2
91 |  | 82 | 515731 | TUBO PVC 3" AA PP UNIÓN CON EPOXICO | M | 10 | 12.68 | 126.8 | 10 | 12.68 | 126.8
92 |  | 83 | 515732 | TUBO PVC 4" AA PP UNIÓN CON EPOXICO | M | 8 | 9.92 | 79.36 | 8 | 9.92 | 79.36
93 |  | 84 | 515641 | TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO ASTM A-53 D=3" | M | 8 | 54.18 | 433.44 | 8 | 54.18 | 433.44
94 |  | 85 | 515642 | TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO ASTM A-53 D=4" | M | 12 | 61.5 | 738 | 12 | 61.5 | 738
95 |  | 86 | 515643 | TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO ASTM A-53 D=6" | M | 5 | 97.66 | 488.3 | 5 | 97.66 | 488.3
96 |  | 87 | 515644 | TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO ASTM A-53 D=8" | M | 8 | 142.58 | 1140.64 | 8 | 142.58 | 1140.64
97 |  | 88 | 515646 | TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA D=3" | M | 5 | 177.55 | 887.75 | 5 | 177.55 | 887.75
98 |  | 89 | 515647 | TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA D=4" | M | 40 | 195.94 | 7837.6 | 40 | 195.94 | 7837.6
99 |  | 90 | 515648 | TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA D=6" | M | 25 | 264.06 | 6601.5 | 25 | 264.06 | 6601.5
100 |  | 91 | 515649 | TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA D=8" | M | 5 | 514.86 | 2574.3 | 5 | 514.86 | 2574.3
101 |  | 92 | 515568 | CODO 90º ACERO GALVANIZADO 3" UNIÓN BRIDA INCLUYE PERNOS Y TUERCAS | U | 5 | 31.37 | 156.85 | 5 | 31.37 | 156.85
102 |  | 93 | 515569 | CODO 90º ACERO GALVANIZADO 4" UNIÓN BRIDA INCLUYE PERNOS Y TUERCAS | U | 10 | 37.72 | 377.2 | 10 | 37.72 | 377.2
103 |  | 94 | 515570 | CODO 90º ACERO GALVANIZADO 6" UNIÓN BRIDA INCLUYE PERNOS Y TUERCAS | U | 10 | 59.56 | 595.6 | 10 | 59.56 | 595.6
104 |  | 95 | 515571 | CODO 90º ACERO GALVANIZADO 8" UNIÓN BRIDA INCLUYE PERNOS Y TUERCAS | U | 5 | 82.49 | 412.45 | 5 | 82.49 | 412.45
105 |  | 96 | 515557 | CODO 45º ACERO GALVANIZADO 3" UNIÓN BRIDA INCLUYE PERNOS Y TUERCAS | U | 11 | 46.7 | 513.7 | 11 | 46.7 | 513.7
106 |  | 97 | 515558 | CODO 45º ACERO GALVANIZADO 4" UNIÓN BRIDA INCLUYE PERNOS Y TUERCAS | U | 12 | 43.32 | 519.84 | 12 | 43.32 | 519.84
107 |  | 98 | 515559 | CODO 45º ACERO GALVANIZADO 6" UNIÓN BRIDA INCLUYE PERNOS Y TUERCAS | U | 12 | 63.18 | 758.16 | 12 | 63.18 | 758.16
108 |  | 99 | 515560 | CODO 45º ACERO GALVANIZADO 8" UNIÓN BRIDA INCLUYE PERNOS Y TUERCAS | U | 11 | 86.04 | 946.44 | 11 | 86.04 | 946.44
109 |  | 100 | 515640 | ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO 6-8" UNIÓN BRIDA INCLUYE PERNOS Y TUERCAS | U | 25 | 121.58 | 3039.5 | 25 | 121.58 | 3039.5
110 |  | 101 | 515573 | CODO 90º PVC 1" AA PP ALTA PRESIÓN U/R O UNION CON EPOXICO | U | 30 | 7.13 | 213.9 | 30 | 7.13 | 213.9
111 |  | 102 | 515572 | CODO 90º PVC 1 1/2" AA PP ALTA PRESIÓN U/R O UNION CON EPOXICO | U | 41 | 5.7 | 233.7 | 41 | 5.7 | 233.7
112 |  | 103 | 515574 | CODO 90º PVC 2" AA PP ALTA PRESIÓN U/R O UNION CON EPOXICO | U | 40 | 4.75 | 190 | 40 | 4.75 | 190
113 |  | 104 | 515572 | CODO 90º PVC 2 1/2" AA PP ALTA PRESIÓN U/R O UNION CON EPOXICO | U | 15 | 5.7 | 85.5 | 15 | 5.7 | 85.5
114 |  | 105 | 515575 | CODO 90º PVC 3" AA PP UNIÓN CON EPOXICO | U | 6 | 19.94 | 119.64 | 6 | 19.94 | 119.64
115 |  | 106 | 515576 | CODO 90º PVC 4" AA PP UNIÓN CON EPOXICO | U | 8 | 25.52 | 204.16 | 8 | 25.52 | 204.16
116 |  | 107 | 515562 | CODO 45º PVC 2" AA PP ALTA PRESIÓN U/R O UNION CON EPOXICO | U | 3 | 1.31 | 3.93 | 3 | 1.31 | 3.93
117 |  | 108 | 515561 | CODO 45º PVC 2 1/2" AA PP ALTA PRESIÓN U/R O UNION CON EPOXICO | U | 4 | 7.28 | 29.12 | 4 | 7.28 | 29.12
118 |  | 109 | 515563 | CODO 45º PVC 3" AA PP UNIÓN CON EPOXICO | U | 20 | 9.46 | 189.2 | 20 | 9.46 | 189.2
119 |  | 110 | 515564 | CODO 45º PVC 4" AA PP UNIÓN CON EPOXICO | U | 20 | 11.02 | 220.4 | 20 | 11.02 | 220.4
120 |  | 111 | 515565 | CODO 45º PVC 6" AA PP UNIÓN CON EPOXICO | U | 20 | 14.57 | 291.4 | 20 | 14.57 | 291.4
121 |  | 112 | 515567 | CODO 45º PVC 8" AA PP UNIÓN CON EPOXICO | U | 20 | 22.22 | 444.4 | 20 | 22.22 | 444.4
122 |  | 113 | 515612 | ACCESORIOS REDUCTORES DE FLUIDOS | U | 28 | 35.11 | 983.08 | 28 | 35.11 | 983.08
123 |  | 114 | 515599 | JUNTAS FLEXIBLES NEOPRENO 6" | U | 5 | 139.26 | 696.3 | 5 | 139.26 | 696.3
124 |  | 115 | 515600 | JUNTAS FLEXIBLES NEOPRENO 8" | U | 5 | 200.86 | 1004.3 | 5 | 200.86 | 1004.3
125 | 10 |  |  | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REDES TRIBUTARIAS, POZOS Y TRASLADO A EMISARIO FINAL DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 15100.616 |  |  | 0
126 |  | 116 | 515650 | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARED DOBLE ESTRUCTURADA NORMA INEN 2059 S5 D=110MM | M | 56 | 14 | 784 | 56 | 14 | 784
127 |  | 117 | 515720 | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARED DOBLE ESTRUCTURADA NORMA INEN 2059 S5 D=160MM | M | 36 | 21.84 | 786.24 | 36 | 21.84 | 786.24
128 |  | 118 | 515721 | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARED DOBLE ESTRUCTURADA NORMA INEN 2059 S5 D=200MM | M | 42.8 | 24.22 | 1036.616 | 42.8 | 24.22 | 1036.616
129 |  | 119 | 515724 | TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARED DOBLE ESTRUCTURADA NORMA INEN 2059 S5 D=400MM | M | 35 | 74.27 | 2599.45 | 35 | 74.27 | 2599.45
130 |  | 120 | 515585 | EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA TUBERÍAS | M3 | 45 | 14.15 | 636.75 | 45 | 14.15 | 636.75
131 |  | 121 | 515613 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO IMPORTADO | M3 | 18 | 23.02 | 414.36 | 18 | 23.02 | 414.36
132 |  | 122 | 515579 | DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACION | M3 | 69 | 6.5 | 448.5 | 69 | 6.5 | 448.5
133 |  | 123 | 515533 | ARENA (EN REPLANTILLO PARA TUBERÍAS) | M3 | 12 | 33.68 | 404.16 | 12 | 33.68 | 404.16
134 |  | 124 | 515551 | REPARACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO | U | 15 | 63.66 | 954.9 | 15 | 63.66 | 954.9
135 |  | 125 | 515552 | LIMPIEZA DE CAJAS DE REGISTRO | U | 25 | 47.72 | 1193 | 25 | 47.72 | 1193
136 |  | 126 | 515540 | CAJAS DE REGISTRO DE 60X60 CON MARCO DE TAPA METÁLICA | U | 12 | 129.11 | 1549.32 | 12 | 129.11 | 1549.32
137 |  | 127 | 515631 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE REGISTRO TIPO MANHOLE-DE PE BOCA MAYOR A 500MM BASE TIPO CRUZ | U | 3 | 1204.92 | 3614.76 | 3 | 1204.92 | 3614.76
138 |  | 128 | 515637 | TAPA DE HORMIGON 210KG/CM2 REFORZADO-MARCO 80X80 EN ANGULO DE 75X75X3 | U | 4 | 123.73 | 494.92 | 4 | 123.73 | 494.92
139 |  | 129 | 515577 | CONTRAMARCO DE HORMIGON 210KG/CM2 REFORZADO-MARCO 81X81 EN ANGULO DE 75X75X3 | U | 4 | 45.91 | 183.64 | 4 | 45.91 | 183.64
140 | 11 |  |  | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 13539.34 |  |  | 0
141 |  | 130 | 515602 | LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS | U | 2 | 17.27 | 34.54 | 2 | 17.27 | 34.54
142 |  | 131 | 515622 | RESANES Y REPARACIONES EN POZOS SEPTICOS | U | 3 | 63.66 | 190.98 | 3 | 63.66 | 190.98
143 |  | 132 | 515632 | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR 2500LTS INCLUYE ACCESORIOS | U | 3 | 4437.94 | 13313.82 | 3 | 4437.94 | 13313.82
144 | 12 |  |  | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRASLADO DEL DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUA DE MAR A EMISARIO FINAL |  |  |  | 21117.1504 |  |  | 0
145 |  | 133 | 515601 | LIMPIEZA DE CANALES ABIERTOS | M | 1174.48 | 0.68 | 798.6464 | 1174.48 | 0.68 | 798.6464
146 |  | 134 | 515620 | RESANE Y REPARACIONES CON ADITIVOS EN BORDES E INTERIORES DE CANALES ABIERTOS | M | 1174.48 | 6.36 | 7469.6928 | 1174.48 | 6.36 | 7469.6928
147 |  | 135 | 515634 | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE TAPAS DE MADERA PLASTICA EN CANALES ABIERTOS | M | 1174.48 | 10.94 | 12848.8112 | 1174.48 | 10.94 | 12848.8112
148 | 13 |  |  | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES Y AGUA DE MAR |  |  |  | 4389.49 |  |  | 0
149 |  | 136 | 515603 | LIMPIEZA DE PUNTOS DE ENCUENTRO | U | 47 | 23.86 | 1121.42 | 47 | 23.86 | 1121.42
150 |  | 137 | 515621 | RESANE Y REPARACIONES CON ADITIVOS EN PUNTOS DE ENCUENTRO | U | 47 | 42.01 | 1974.47 | 47 | 42.01 | 1974.47
151 |  | 138 | 515633 | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE COMPUERTA EN CANALES | U | 20 | 64.68 | 1293.6 | 20 | 64.68 | 1293.6
152 | 14 |  |  | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y TENDIDOS ELECTRICOS EN EXTERIORES |  |  |  | 20925.54 |  |  | 0
153 |  | 139 | 515546 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGÓN 10M | U | 6 | 442.01 | 2652.06 | 6 | 442.01 | 2652.06
154 |  | 140 | 515534 | BASE PARA POSTE DE HORMIGÓN CON REGISTRO DE CABLE | U | 6 | 96.6 | 579.6 | 6 | 96.6 | 579.6
155 |  | 141 | 515547 | LUMINARIA 250W TIPO COBRA | U | 6 | 250.75 | 1504.5 | 6 | 250.75 | 1504.5
156 |  | 142 | 515548 | MALLA PUESTA A TIERRA | U | 4 | 933.46 | 3733.84 | 4 | 933.46 | 3733.84
157 |  | 143 | 515549 | PARARRAYO TIPO PUNTA INICIADORA INCLUYE ACCESORIOS | U | 2 | 3873.82 | 7747.64 | 2 | 3873.82 | 7747.64
158 |  | 144 | 515530 | ALIEMTADOR PARA ALUMBRADO EXTERIOR | M | 400 | 6.72 | 2688 | 400 | 6.72 | 2688
159 |  | 145 | 515550 | MANTENIMIENTO DE LUMINARIA EXTERIOR (CABIO DE CELULA, CAMIO DE FOCOS, CAMIO DE BALASTRO Y ACCESORIOS DE ANCLAJES) | U | 10 | 90.61 | 906.1 | 10 | 90.61 | 906.1
160 |  | 146 | 515551 | REPARACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO | U | 10 | 63.66 | 636.6 | 10 | 63.66 | 636.6
161 |  | 147 | 515552 | LIMPIEZA DE CAJAS DE REGISTRO | U | 10 | 47.72 | 477.2 | 10 | 47.72 | 477.2
188 | 18 |  |  | EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LABORATORIOS |  |  |  | 336510.636 |  |  | 0
189 |  |  |  | PRELIMINARES |  |  |  | 18203.86 |  |  | 0
190 |  | 171 | 515822 | RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES | U | 600 | 4.18 | 2508 | 600 | 4.18 | 2508
191 |  | 172 | 515850 | DERROCAMIENTO DE MESONES | U | 8 | 83.8 | 670.4 | 8 | 83.8 | 670.4
192 |  | 173 | 515864 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESONES | U | 8 | 143.29 | 1146.32 | 8 | 143.29 | 1146.32
193 |  | 174 | 515859 | RETIRO DE REVESTIMIENTO DE PISOS | M2 | 70 | 13.01 | 910.7 | 70 | 13.01 | 910.7
194 |  | 175 | 515851 | DESARMADO Y RETIRO DE CIELO RASO | M2 | 740 | 8.39 | 6208.6 | 740 | 8.39 | 6208.6
195 |  | 176 | 515871 | DESMONTAJE Y RECUPERACION DE PIEZAS DE CIELO RASO | M2 | 167 | 8.64 | 1442.88 | 167 | 8.64 | 1442.88
196 |  | 177 | 515810 | REPARACIONES Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DE CIELO RASO RECUPERADO | M2 | 458 | 8.57 | 3925.06 | 458 | 8.57 | 3925.06
197 |  | 178 | 515857 | REFUERZO EN MARCO SUPERIOR DE PUERTA PARA SOPORTE DE CIELO FALSO | M | 35 | 37.02 | 1295.7 | 35 | 37.02 | 1295.7
198 |  | 179 | 515800 | PERFORACION DE PAREDES PARA PASO DE INSTALACIONES | U | 20 | 4.81 | 96.2 | 20 | 4.81 | 96.2
199 |  |  |  | REPARACIONES |  |  |  | 45186.34 |  |  | 0
200 |  | 180 | 515771 | EMPORE, REPARACIONES Y REPULIDO DE BALDOSA | M2 | 1400 | 11.52 | 16128 | 1400 | 11.52 | 16128
201 |  | 181 | 515818 | RESTAURACION DE PUERTAS DE MADERA SINTÉTICA | U | 50 | 64.32 | 3216 | 50 | 64.32 | 3216
202 |  | 182 | 515769 | DESMANCHE DE CERAMICA EN SS HH | M2 | 90 | 4.97 | 447.3 | 90 | 4.97 | 447.3
203 |  | 183 | 515816 | RESANES Y REPARACION DE FISURAS | M2 | 38 | 8.9 | 338.2 | 38 | 8.9 | 338.2
204 |  | 184 | 515809 | REPARACIONES EN LOSA DE CUBIERTA | M2 | 13 | 360.49 | 4686.37 | 13 | 360.49 | 4686.37
205 |  | 185 | 515797 | MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIE DE LOSA DE CUBIERTA | M2 | 980 | 10.44 | 10231.2 | 980 | 10.44 | 10231.2
206 |  | 186 | 515863 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS | M | 70 | 102.65 | 7185.5 | 70 | 102.65 | 7185.5
207 |  | 187 | 515849 | ANTEPECHO EN BORDE DE LOSA DE CUBIERTA | M | 20.2 | 121.7 | 2458.34 | 20.2 | 121.7 | 2458.34
208 |  | 188 | 515787 | LIMPIEZA DE VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO | U | 103 | 4.81 | 495.43 | 103 | 4.81 | 495.43
209 |  |  |  | ENLUCIDOS |  |  |  | 192 |  |  | 0
210 |  | 189 | 515772 | ENLUCIDO MEDIAS CAÑAS | M | 80 | 2.4 | 192 | 80 | 2.4 | 192
211 |  | 189 |  | RECUBRIMIENTOS |  |  |  | 33699 |  |  | 0
212 |  | 190 | 515756 | CIELO RASO DE GYPSUM TIPO AMSTRONG PARA HUMEDAD INCL. ESTRUCTURA METALICA | M2 | 780 | 28.73 | 22409.4 | 780 | 28.73 | 22409.4
213 |  | 191 | 515802 | PINTURA DE CAUCHO LATEX VINIL ACRILICO | M2 | 1680 | 6.72 | 11289.6 | 1680 | 6.72 | 11289.6
214 |  |  |  | VENTILACION MECÁNICA Y CLIMATIZACIÓN |  |  |  | 69022.74 |  |  | 0
215 |  | 192 | 515883 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GAS REFRIGERANTE R 410 | KG | 10 | 3.84 | 38.4 | 10 | 3.84 | 38.4
216 |  | 193 | 515884 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE PARED 24000 BTU/H | U | 20 | 2431.61 | 48632.2 | 20 | 2431.61 | 48632.2
217 |  | 194 | 515885 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 1/4" TIPO L | M | 19 | 4.9 | 93.1 | 19 | 4.9 | 93.1
218 |  | 195 | 515886 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 3/8" TIPO L | M | 19 | 9.98 | 189.62 | 19 | 9.98 | 189.62
219 |  | 196 | 515887 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO DE TOOL GALVANIZADO CON AISLAMIENTO | KG | 778 | 15.34 | 11934.52 | 778 | 15.34 | 11934.52
220 |  | 197 | 515888 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTRACTOR DE BAÑO 200 CFM | U | 25 | 265.12 | 6628 | 25 | 265.12 | 6628
221 |  | 198 | 515889 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR TIPO HONGO 1200 CFM | U | 5 | 169.12 | 845.6 | 5 | 169.12 | 845.6
222 |  | 199 | 515890 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN DE 6X6 INCLUYE CAJA DE ACOPLES | U | 6 | 35.29 | 211.74 | 6 | 35.29 | 211.74
223 |  | 200 | 515891 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE SUMINISTRO 8" X 8" INCLUYE CAJA ACOPLES | U | 6 | 36.08 | 216.48 | 6 | 36.08 | 216.48
224 |  | 201 | 515892 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR TIPO FAN INLINE CENTRIFUGO 1800 CFM ½” | U | 2 | 116.54 | 233.08 | 2 | 116.54 | 233.08
225 |  |  |  | DUCTOS PARA CONEXION DE GASES |  |  |  | 2533.89 |  |  | 0
226 |  | 202 | 515893 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE ACERO NEGRO 1-1/2" ASTM A 53 sin costura | U | 15 | 89.6 | 1344 | 15 | 89.6 | 1344
227 |  | 203 | 515894 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE ACERO NEGRO 1" ASTM A 53 sin costura | m | 15 | 69.17 | 1037.55 | 15 | 69.17 | 1037.55
228 |  | 204 | 515895 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRALITA DE GAS (GLP) | U | 1 | 152.34 | 152.34 | 1 | 152.34 | 152.34
229 |  | 192 |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 13063.71 |  |  | 0
230 |  | 205 | 515821 | RETIRO DE INODOROS | U | 13 | 12.89 | 167.57 | 13 | 12.89 | 167.57
231 |  | 206 | 515826 | RETIRO DE URINARIOS | U | 3 | 12.02 | 36.06 | 3 | 12.02 | 36.06
232 |  | 207 | 515823 | RETIRO DE LAVAMANOS | U | 10 | 10.75 | 107.5 | 10 | 10.75 | 107.5
233 |  | 208 | 515858 | RETIRO DE LAVAMANOS EN LABORATORIOS | U | 5 | 10.75 | 53.75 | 5 | 10.75 | 53.75
234 |  | 209 | 515786 | LIMPIEZA DE PUNTOS DE DESAGUES AA SS | U | 26 | 55.18 | 1434.68 | 26 | 55.18 | 1434.68
235 |  | 210 | 515807 | PUNTO DE AGUA PVC ROSCABLE 1/2" | U | 31 | 41.9 | 1298.9 | 31 | 41.9 | 1298.9
236 |  | 211 | 515873 | PUNTO DE AGUA PVC ROSCABLE 3/4" | U | 15 | 42.53 | 637.95 | 15 | 42.53 | 637.95
237 |  | 212 | 515806 | PUNTO DE AGUA PVC ROSCABLE 1" | U | 13 | 58.32 | 758.16 | 13 | 58.32 | 758.16
238 |  | 213 | 515829 | SUMIDERO DE PISO DE 2" INCLUYE REJILLA | U | 10 | 94.03 | 940.3 | 10 | 94.03 | 940.3
239 |  | 214 | 515765 | DESAGUES PVC 50 MM TIPO B INCLUYE ACCESORIOS | U | 10 | 29.36 | 293.6 | 10 | 29.36 | 293.6
240 |  | 215 | 515843 | TUBERIA DE 110 MM PVC TIPO B | M | 18 | 16.74 | 301.32 | 18 | 16.74 | 301.32
241 |  | 216 | 515872 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN LABORATORIOS | U | 5 | 131.24 | 656.2 | 5 | 131.24 | 656.2
242 |  | 217 | 515831 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO CON TANQUE BAJO | U | 13 | 244.08 | 3173.04 | 13 | 244.08 | 3173.04
243 |  | 218 | 515832 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS, INCLUYE GRIFERÍA | U | 10 | 180.71 | 1807.1 | 10 | 180.71 | 1807.1
244 |  | 219 | 515836 | SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO CON PRESMATIC | U | 3 | 465.86 | 1397.58 | 3 | 465.86 | 1397.58
245 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 105412.37 |  |  | 0
246 |  | 220 | 515853 | LUMINARIA 3 X 32W, 120V CON REJILLA CROMADA PARA EMPOTRAR | U | 81 | 98.26 | 7959.06 | 81 | 98.26 | 7959.06
247 |  | 221 | 515652 | LUMINARIA 2 X 32W, 120 V/220 V SELLADA PARA SOBREPONER EN LOSA | U | 1 | 68.26 | 68.26 | 1 | 68.26 | 68.26
248 |  | 222 | 515653 | LUMINARIA TIPO APLIQUE DE PARED 26W 120V | U | 4 | 49.34 | 197.36 | 4 | 49.34 | 197.36
249 |  | 223 | 515654 | PUNTO DE ILUMINACION | U | 212 | 65.73 | 13934.76 | 212 | 65.73 | 13934.76
254 |  | 228 | 515659 | SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMAL 120V | U | 119 | 71.47 | 8504.93 | 119 | 71.47 | 8504.93
255 |  | 229 | 515660 | SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMAL 120V GFCI | U | 7 | 68.53 | 479.71 | 7 | 68.53 | 479.71
256 |  | 230 | 515661 | SALIDA DE TOMACORRIENTE REGULADO 120V | U | 153 | 83.09 | 12712.77 | 153 | 83.09 | 12712.77
257 |  | 231 | 515662 | SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMAL 220V | U | 63 | 97.92 | 6168.96 | 63 | 97.92 | 6168.96
258 |  | 232 | 515861 | SALIDA DE TOMACORRIENTE REGULADO 220V | U | 4 | 97.62 | 390.48 | 4 | 97.62 | 390.48
259 |  | 233 | 515664 | BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 400 A | U | 1 | 448.21 | 448.21 | 1 | 448.21 | 448.21
260 |  | 234 | 515665 | BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 100 A | U | 6 | 202.72 | 1216.32 | 6 | 202.72 | 1216.32
261 |  | 235 | 515666 | BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 75 A | U | 2 | 137.3 | 274.6 | 2 | 137.3 | 274.6
262 |  | 236 | 515667 | BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 50 A | U | 6 | 118.84 | 713.04 | 6 | 118.84 | 713.04
263 |  | 237 | 515668 | BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 30 A | U | 2 | 119.32 | 238.64 | 2 | 119.32 | 238.64
264 |  | 238 | 515669 | BREAKER CAJA MOLDEADA 2P 30 A | U | 37 | 83.92 | 3105.04 | 37 | 83.92 | 3105.04
265 |  | 239 | 515670 | BREAKER CAJA MOLDEADA 2P 20 A | U | 2 | 63.4 | 126.8 | 2 | 63.4 | 126.8
266 |  | 240 | 515671 | BREAKER CAJA MOLDEADA 1P 20 A | U | 69 | 38.2 | 2635.8 | 69 | 38.2 | 2635.8
267 |  | 241 | 515672 | BREAKER CAJA MOLDEADA 1P 16 A | U | 19 | 38.2 | 725.8 | 19 | 38.2 | 725.8
268 |  | 242 | 515673 | ALIMENTADOR 2X(3F#250+1N#250) MCM+T#2 | U | 70 | 179.6 | 12572 | 70 | 179.6 | 12572
269 |  | 243 | 515674 | ALIMENTADOR 3F#4+1N#4+1#6 | M | 142 | 23.15 | 3287.3 | 142 | 23.15 | 3287.3
270 |  | 244 | 515675 | ALIMENTADOR 3F#8+1N#8+1#10 | M | 116 | 12.32 | 1429.12 | 116 | 12.32 | 1429.12
271 |  | 245 | 515676 | ELECTROCANAL 200X100MM INCLUYE SOPORTES | M | 130 | 36 | 4680 | 130 | 36 | 4680
272 |  | 246 | 515868 | UPS 30 KVA INCLUYE BYPASS | U | 1 | 23543.41 | 23543.41 | 1 | 23543.41 | 23543.41
273 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRONICAS |  |  |  | 0 |  |  | 0
274 |  |  |  | SISTEMA DE VOZ Y DATOS |  |  |  | 42384.496 |  |  | 0
275 |  | 247 | 515695 | CANALETA DE 20 X 5 CM VOZ, DATO | M | 126.2 | 30.35 | 3830.17 | 126.2 | 30.35 | 3830.17
276 |  | 248 | 515696 | CANALETA DE 10 X 5 CM VOZ, DATO | M | 69.3 | 23.32 | 1616.076 | 69.3 | 23.32 | 1616.076
277 |  | 249 | 515697 | PUNTOS DOBLE DE VOZ Y DATOS EMT 1" CABLE CAT 6 | U | 59 | 176 | 10384 | 59 | 176 | 10384
278 |  | 250 | 515698 | SWITCH CORE 48 PUERTOS / CON SOPORTE DE LICENCIAS. | U | 1 | 10558.56 | 10558.56 | 1 | 10558.56 | 10558.56
279 |  | 251 | 515699 | BACK BONE DE CABLE CAT 6A DESDE SALA DE SERVIDOR A EDIFCIOS | M | 512 | 1.85 | 947.2 | 512 | 1.85 | 947.2
280 |  | 252 | 515700 | ATERRIZAJE DE RACK | U | 1 | 306.44 | 306.44 | 1 | 306.44 | 306.44
281 |  | 253 | 515701 | PUNTOS VOZ-DATOS AP S/FTP 6A | U | 2 | 119.47 | 238.94 | 2 | 119.47 | 238.94
282 |  | 254 | 515702 | CERTIFICACION PUNTOS CAT.6A | U | 59 | 17.89 | 1055.51 | 59 | 17.89 | 1055.51
283 |  | 255 | 515703 | SWITCH 24P 10/100/1000 +4P GB/SFP | U | 1 | 7371.46 | 7371.46 | 1 | 7371.46 | 7371.46
284 |  | 256 | 515704 | RACK ABIERTO DE PARED DE 12UR. | U | 1 | 732.62 | 732.62 | 1 | 732.62 | 732.62
285 |  | 257 | 515867 | TELEFONOS IP 10/100 | U | 26 | 205.52 | 5343.52 | 26 | 205.52 | 5343.52
286 |  |  |  | SISTEMA DETECCION INCENDIO |  |  |  | 6050.31 |  |  | 0
287 |  | 258 | 515706 | PUNTOS DE DETECTORES DE HUMO EMT 1/2" (TUBO Y CAJA) | U | 50 | 107.81 | 5390.5 | 50 | 107.81 | 5390.5
288 |  | 259 | 515718 | PUNTOS DE ESTACIÓN MANUAL E EMT 1/2" (TUBO Y CAJA) | U | 2 | 107.81 | 215.62 | 2 | 107.81 | 215.62
289 |  | 260 | 515713 | PUNTO DE SIRENA EMT 1/2" (TUBO Y CAJA) | U | 1 | 31.04 | 31.04 | 1 | 31.04 | 31.04
290 |  | 261 | 515855 | PUNTOS DE CENTRAL DE INCENDIO, TECLADO EMT 3/4" (TUBO Y CAJA) | U | 1 | 22.02 | 22.02 | 1 | 22.02 | 22.02
291 |  | 262 | 515714 | PUNTO DE SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA EMT 1/2" (TUBO Y CAJA) | U | 4 | 80.64 | 322.56 | 4 | 80.64 | 322.56
292 |  | 263 | 515854 | MODULO RELAY DIRECCIONABLE Y NOTIFICACION | U | 1 | 68.57 | 68.57 | 1 | 68.57 | 68.57
293 |  |  |  | CONTROL DE ACCESO |  |  |  | 761.92 |  |  | 0
294 |  | 264 | 515709 | PUNTO DE CONTACTO MAGNETICO EMPOTRABLE CME EMT 1/2" (TUBO Y CAJA) | U | 1 | 5.89 | 5.89 | 1 | 5.89 | 5.89
295 |  | 265 | 515710 | PUNTO DE PULSADOR P EMT 1/2" (TUBO Y CAJA) | U | 1 | 21.16 | 21.16 | 1 | 21.16 | 21.16
296 |  | 266 | 515708 | PUNTO DE CERRADURA ELECTROMAGNETICA CE EMT 1/2" (TUBO Y CAJA) | U | 1 | 230.66 | 230.66 | 1 | 230.66 | 230.66
297 |  | 267 | 515716 | PUNTO LECTOR DE PROXIMIDAD LP EMT 1/2" (TUBO Y CAJA) | U | 1 | 13.5 | 13.5 | 1 | 13.5 | 13.5
298 |  | 268 | 515715 | PUNTO LECTOR BIOMÉTRICO LB EMT 1/2" (TUBO Y CAJA) | U | 1 | 387.31 | 387.31 | 1 | 387.31 | 387.31
299 |  | 269 | 515719 | PUNTOS DE V-D RELOG BIOMETRICO CATEGORÍA 6A S/FTP | U | 1 | 103.4 | 103.4 | 1 | 103.4 | 103.4
374 | 20 |  |  | EDIFICIO DE LABORATORIOS Y SET EXPERIMENTALES |  |  |  | 150380.336 |  |  | 0
375 |  |  |  | PRELIMINARES |  |  |  | 10995.25 |  |  | 0
376 |  | 333 | 515822 | RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES | U | 700 | 4.18 | 2926 | 700 | 4.18 | 2926
377 |  | 334 | 515763 | DERROCAMIENTO DE PAREDES | M2 | 40 | 4.32 | 172.8 | 40 | 4.32 | 172.8
378 |  | 335 | 515800 | PERFORACION DE PAREDES PARA PASO DE INSTALACIONES | U | 45 | 4.81 | 216.45 | 45 | 4.81 | 216.45
379 |  | 336 | 515767 | DESENTECHADO | M2 | 1600 | 4.8 | 7680 | 1600 | 4.8 | 7680
380 |  |  |  | REPARACIONES |  |  |  | 10634.73 |  |  | 0
381 |  | 337 | 515818 | RESTAURACION DE PUERTAS DE MADERA SINTÉTICA | U | 28 | 64.32 | 1800.96 | 28 | 64.32 | 1800.96
382 |  | 338 | 515769 | DESMANCHE DE CERAMICA EN SS HH | M2 | 40 | 4.97 | 198.8 | 40 | 4.97 | 198.8
383 |  | 339 | 515816 | RESANES Y REPARACION DE FISURAS | M2 | 30 | 8.9 | 267 | 30 | 8.9 | 267
384 |  | 340 | 515787 | LIMPIEZA DE VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO | U | 37 | 4.81 | 177.97 | 37 | 4.81 | 177.97
385 |  | 341 | 515808 | REPARACION DE PISOS | M2 | 350 | 15.54 | 5439 | 350 | 15.54 | 5439
386 |  | 342 | 515606 | PINTURA DE PISOS EN TRAFICOS Y CIRCULACIÓN | M2 | 350 | 7.86 | 2751 | 350 | 7.86 | 2751
387 |  |  |  | MAMPOSTERÍA |  |  |  | 2002.6 |  |  | 0
388 |  | 343 | 515773 | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO | M2 | 180 | 9.61 | 1729.8 | 180 | 9.61 | 1729.8
389 |  | 344 | 515776 | ESTUCADO DE PARED | M2 | 80 | 3.41 | 272.8 | 80 | 3.41 | 272.8
390 |  |  |  | RECUBRIMIENTOS |  |  |  | 9038.4 |  |  | 0
391 |  | 345 | 515802 | PINTURA DE CAUCHO LATEX VINIL ACRILICO | M2 | 1345 | 6.72 | 9038.4 | 1345 | 6.72 | 9038.4
392 |  |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 1233.44 |  |  | 0
393 |  | 346 | 515821 | RETIRO DE INODOROS | U | 2 | 12.89 | 25.78 | 2 | 12.89 | 25.78
394 |  | 347 | 515823 | RETIRO DE LAVAMANOS | U | 1 | 10.75 | 10.75 | 1 | 10.75 | 10.75
395 |  | 348 | 515786 | LIMPIEZA DE PUNTOS DE DESAGUES AA SS | U | 12 | 55.18 | 662.16 | 12 | 55.18 | 662.16
396 |  | 349 | 515807 | PUNTO DE AGUA PVC ROSCABLE 1/2" | U | 4 | 41.9 | 167.6 | 4 | 41.9 | 167.6
397 |  | 350 | 515873 | PUNTO DE AGUA PVC ROSCABLE 3/4" | U | 2 | 42.53 | 85.06 | 2 | 42.53 | 85.06
398 |  | 351 | 515829 | SUMIDERO DE PISO DE 2" INCLUYE REJILLA | U | 3 | 94.03 | 282.09 | 3 | 94.03 | 282.09
399 |  |  |  | ENTECHADOS |  |  |  | 55184 |  |  | 0
400 |  | 352 | 515795 | MANTEMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA | M2 | 1600 | 21.18 | 33888 | 1600 | 21.18 | 33888
401 |  | 353 | 515774 | ENTECHADO FIBROCEMENTO | M2 | 1600 | 13.31 | 21296 | 1600 | 13.31 | 21296
402 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 53556.91 |  |  | 0
403 |  | 354 | 515652 | LUMINARIA 2 X 32W, 120 V/220 V SELLADA PARA SOBREPONER EN LOSA | U | 150 | 68.26 | 10239 | 150 | 68.26 | 10239
404 |  | 355 | 515678 | LUMINARIA LED 2 X 16W, 120 V/220 V SELLADA PARA SOBREPONER EN LOSA | U | 103 | 86.26 | 8884.78 | 103 | 86.26 | 8884.78
405 |  | 356 | 515654 | PUNTO DE ILUMINACION | U | 274 | 65.73 | 18010.02 | 274 | 65.73 | 18010.02
410 |  | 361 | 515681 | DINMER PARA LUCES LED | U | 10 | 52.39 | 523.9 | 10 | 52.39 | 523.9
411 |  | 362 | 515659 | SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMAL 120V | U | 27 | 71.47 | 1929.69 | 27 | 71.47 | 1929.69
412 |  | 363 | 515660 | SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMAL 120V GFCI | U | 65 | 68.53 | 4454.45 | 65 | 68.53 | 4454.45
413 |  | 364 | 515662 | SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMAL 220V | U | 10 | 97.92 | 979.2 | 10 | 97.92 | 979.2
414 |  | 365 | 515684 | BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 200 A | U | 1 | 209.44 | 209.44 | 1 | 209.44 | 209.44
415 |  | 366 | 515665 | BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 100 A | U | 6 | 202.72 | 1216.32 | 6 | 202.72 | 1216.32
416 |  | 367 | 515669 | BREAKER CAJA MOLDEADA 2P 30 A | U | 11 | 83.92 | 923.12 | 11 | 83.92 | 923.12
417 |  | 368 | 515671 | BREAKER CAJA MOLDEADA 1P 20 A | U | 26 | 38.2 | 993.2 | 26 | 38.2 | 993.2
418 |  | 369 | 515672 | BREAKER CAJA MOLDEADA 1P 16 A | U | 21 | 38.2 | 802.2 | 21 | 38.2 | 802.2
419 |  | 370 | 515674 | ALIMENTADOR 3F#4+1N#4+1#6 | M | 2 | 23.15 | 46.3 | 2 | 23.15 | 46.3
420 |  | 371 | 515686 | ALIMENTADOR 3F#4/0+1N#4/0)+1T#1/0 | M | 43 | 84.29 | 3624.47 | 43 | 84.29 | 3624.47
421 |  | 372 | 515687 | ALIMENTADOR 3F#6+1N#6+1#8 | M | 46 | 15.67 | 720.82 | 46 | 15.67 | 720.82
422 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRONICAS |  |  |  | 0 |  |  | 0
423 |  |  |  | SISTEMA DE VOZ Y DATOS |  |  |  | 5875.046 |  |  | 0
424 |  | 373 | 515695 | CANALETA DE 20 X 5 CM VOZ, DATO | M | 37.52 | 30.35 | 1138.732 | 37.52 | 30.35 | 1138.732
425 |  | 374 | 515696 | CANALETA DE 10 X 5 CM VOZ, DATO | M | 6 | 23.32 | 139.92 | 6 | 23.32 | 139.92
426 |  | 375 | 515697 | PUNTOS DOBLE DE VOZ Y DATOS EMT 1" CABLE CAT 6 | U | 12 | 176 | 2112 | 12 | 176 | 2112
427 |  | 376 | 515699 | BACK BONE DE CABLE CAT 6A DESDE SALA DE SERVIDOR A EDIFCIOS | M | 600.64 | 1.85 | 1111.184 | 600.64 | 1.85 | 1111.184
428 |  | 377 | 515700 | ATERRIZAJE DE RACK | U | 1 | 306.44 | 306.44 | 1 | 306.44 | 306.44
429 |  | 378 | 515701 | PUNTOS VOZ-DATOS AP S/FTP 6A | U | 1 | 119.47 | 119.47 | 1 | 119.47 | 119.47
430 |  | 379 | 515702 | CERTIFICACION PUNTOS CAT.6A | U | 12 | 17.89 | 214.68 | 12 | 17.89 | 214.68
431 |  | 380 | 515704 | RACK ABIERTO DE PARED DE 12UR. | U | 1 | 732.62 | 732.62 | 1 | 732.62 | 732.62
432 |  |  |  | SISTEMA DETECCION INCENDIO |  |  |  | 542.92 |  |  | 0
433 |  | 381 | 515706 | PUNTOS DE DETECTORES DE HUMO EMT 1/2" (TUBO Y CAJA) | U | 3 | 107.81 | 323.43 | 3 | 107.81 | 323.43
434 |  | 382 | 515718 | PUNTOS DE ESTACIÓN MANUAL E EMT 1/2" (TUBO Y CAJA) | U | 1 | 107.81 | 107.81 | 1 | 107.81 | 107.81
435 |  | 383 | 515713 | PUNTO DE SIRENA EMT 1/2" (TUBO Y CAJA) | U | 1 | 31.04 | 31.04 | 1 | 31.04 | 31.04
436 |  | 384 | 515714 | PUNTO DE SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA EMT 1/2" (TUBO Y CAJA) | U | 1 | 80.64 | 80.64 | 1 | 80.64 | 80.64
437 |  |  |  | CONTROL DE ACCESO |  |  |  | 1317.04 |  |  | 0
438 |  | 385 | 515709 | PUNTO DE CONTACTO MAGNETICO EMPOTRABLE CME EMT 1/2" (TUBO Y CAJA) | U | 2 | 5.89 | 11.78 | 2 | 5.89 | 11.78
439 |  | 386 | 515710 | PUNTO DE PULSADOR P EMT 1/2" (TUBO Y CAJA) | U | 2 | 21.16 | 42.32 | 2 | 21.16 | 42.32
440 |  | 387 | 515708 | PUNTO DE CERRADURA ELECTROMAGNETICA CE EMT 1/2" (TUBO Y CAJA) | U | 2 | 230.66 | 461.32 | 2 | 230.66 | 461.32
441 |  | 388 | 515716 | PUNTO LECTOR DE PROXIMIDAD LP EMT 1/2" (TUBO Y CAJA) | U | 2 | 13.5 | 27 | 2 | 13.5 | 27
442 |  | 389 | 515715 | PUNTO LECTOR BIOMÉTRICO LB EMT 1/2" (TUBO Y CAJA) | U | 2 | 387.31 | 774.62 | 2 | 387.31 | 774.62
443 | 21 |  |  | RESERVORIO DE AGUA DE MAR |  |  |  | 52174.6472 |  |  | 0
444 |  |  |  | PRELIMINARES |  |  |  | 4296.3288 |  |  | 0
445 |  | 390 | 515822 | RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES | U | 60 | 4.18 | 250.8 | 60 | 4.18 | 250.8
446 |  | 391 | 515759 | DERROCAMIENTO DE ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO | M3 | 26.04 | 77.72 | 2023.8288 | 26.04 | 77.72 | 2023.8288
447 |  | 392 | 515757 | CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA PARA DERROCAMIENTO | M2 | 60 | 14.75 | 885 | 60 | 14.75 | 885
448 |  | 393 | 515770 | DESMONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS | U | 1 | 2.87 | 2.87 | 1 | 2.87 | 2.87
449 |  | 394 | 515800 | PERFORACION DE PAREDES PARA PASO DE INSTALACIONES | U | 15 | 4.81 | 72.15 | 15 | 4.81 | 72.15
450 |  | 395 | 515767 | DESENTECHADO | M2 | 110 | 4.8 | 528 | 110 | 4.8 | 528
451 |  | 396 | 515766 | DESALOJO DE ESCOMBROS-FUERA DE LA INSTITUCION | M3 | 56 | 9.53 | 533.68 | 56 | 9.53 | 533.68
452 |  |  |  | REPARACIONES |  |  |  | 7081.52 |  |  | 0
453 |  | 397 | 515816 | RESANES Y REPARACION DE FISURAS | M2 | 5 | 8.9 | 44.5 | 5 | 8.9 | 44.5
454 |  | 398 | 515809 | REPARACIONES EN LOSA DE CUBIERTA | M2 | 4 | 360.49 | 1441.96 | 4 | 360.49 | 1441.96
455 |  | 399 | 515797 | MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIE DE LOSA DE CUBIERTA | M2 | 110 | 10.44 | 1148.4 | 110 | 10.44 | 1148.4
456 |  | 400 | 515796 | MANTENIMIENTO DE RESERVORIO CON ELEMENTOS IMPERMEABILIZANTES | M2 | 552 | 7.13 | 3935.76 | 552 | 7.13 | 3935.76
457 |  | 401 | 515606 | PINTURA DE PISOS EN TRAFICOS Y CIRCULACIÓN | M2 | 65 | 7.86 | 510.9 | 65 | 7.86 | 510.9
458 |  |  |  | ESTRUCTURA |  |  |  | 15708.2184 |  |  | 0
459 |  | 402 | 515846 | VIGA Y LOSA MACISA DE 15 CM | M3 | 26.04 | 406.46 | 10584.2184 | 26.04 | 406.46 | 10584.2184
460 |  | 403 | 515747 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | KG | 2100 | 2.44 | 5124 | 2100 | 2.44 | 5124
461 |  |  |  | MAMPOSTERÍA |  |  |  | 3062.8 |  |  | 0
462 |  | 404 | 515793 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 10 CM | M2 | 104 | 29.45 | 3062.8 | 104 | 29.45 | 3062.8
463 |  |  |  | RECUBRIMIENTOS |  |  |  | 1646.4 |  |  | 0
464 |  | 405 | 515802 | PINTURA DE CAUCHO LATEX VINIL ACRILICO | M2 | 245 | 6.72 | 1646.4 | 245 | 6.72 | 1646.4
465 |  |  |  | VARIOS |  |  |  | 999.56 |  |  | 0
466 |  | 406 | 515835 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PVC 15000LTS | U | 2 | 499.78 | 999.56 | 2 | 499.78 | 999.56
467 |  |  |  | ENLUCIDOS |  |  |  | 1114.76 |  |  | 0
468 |  | 407 | 515773 | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO | M2 | 116 | 9.61 | 1114.76 | 116 | 9.61 | 1114.76
469 |  |  |  | ENTECHADOS |  |  |  | 6759.1 |  |  | 0
470 |  | 408 | 515795 | MANTEMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA | M2 | 250 | 21.18 | 5295 | 250 | 21.18 | 5295
471 |  | 409 | 515774 | ENTECHADO FIBROCEMENTO | M2 | 110 | 13.31 | 1464.1 | 110 | 13.31 | 1464.1
472 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 11505.96 |  |  | 0
473 |  | 410 | 515652 | LUMINARIA 2 X 32W, 120 V/220 V SELLADA PARA SOBREPONER EN LOSA | U | 22 | 68.26 | 1501.72 | 22 | 68.26 | 1501.72
474 |  | 411 | 515654 | PUNTO DE ILUMINACION | U | 22 | 65.73 | 1446.06 | 22 | 65.73 | 1446.06
477 |  | 414 | 515660 | SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMAL 120V GFCI | U | 8 | 68.53 | 548.24 | 8 | 68.53 | 548.24
478 |  | 415 | 515667 | BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 50 A | U | 1 | 118.84 | 118.84 | 1 | 118.84 | 118.84
479 |  | 416 | 515671 | BREAKER CAJA MOLDEADA 1P 20 A | U | 3 | 38.2 | 114.6 | 3 | 38.2 | 114.6
480 |  | 417 | 515672 | BREAKER CAJA MOLDEADA 1P 16 A | U | 4 | 38.2 | 152.8 | 4 | 38.2 | 152.8
481 |  | 418 | 515675 | ALIMENTADOR 3F#8+1N#8+1#10 | M | 100 | 12.32 | 1232 | 100 | 12.32 | 1232
482 |  | 419 | 515689 | ALIMENTADOR 3F#2/0+1N#2/0+1T#2 | M | 115 | 55.58 | 6391.7 | 115 | 55.58 | 6391.7
483 | 22 |  |  | EDIFICIO DE SERVICIOS |  |  |  | 64508.92 |  |  | 0
484 |  |  |  | PRELIMINARES |  |  |  | 322.95 |  |  | 0
485 |  | 420 | 515822 | RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES | U | 60 | 4.18 | 250.8 | 60 | 4.18 | 250.8
486 |  | 421 | 515800 | PERFORACION DE PAREDES PARA PASO DE INSTALACIONES | U | 15 | 4.81 | 72.15 | 15 | 4.81 | 72.15
487 |  |  |  | REPARACIONES |  |  |  | 2863.3 |  |  | 0
488 |  | 422 | 515816 | RESANES Y REPARACION DE FISURAS | M2 | 5 | 8.9 | 44.5 | 5 | 8.9 | 44.5
489 |  | 423 | 515797 | MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIE DE LOSA DE CUBIERTA | M2 | 270 | 10.44 | 2818.8 | 270 | 10.44 | 2818.8
490 |  |  |  | RECUBRIMIENTOS |  |  |  | 7623.05 |  |  | 0
491 |  | 424 | 515802 | PINTURA DE CAUCHO LATEX VINIL ACRILICO | M2 | 910 | 6.72 | 6115.2 | 910 | 6.72 | 6115.2
492 |  | 425 | 515801 | PINTURA CIELO RASO | M2 | 265 | 5.69 | 1507.85 | 265 | 5.69 | 1507.85
493 |  |  |  | ENLUCIDOS |  |  |  | 134.54 |  |  | 0
494 |  | 426 | 515773 | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO | M2 | 14 | 9.61 | 134.54 | 14 | 9.61 | 134.54
495 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 53210.61 |  |  | 0
496 |  | 427 | 515652 | LUMINARIA 2 X 32W, 120 V/220 V SELLADA PARA SOBREPONER EN LOSA | U | 24 | 68.26 | 1638.24 | 24 | 68.26 | 1638.24
497 |  | 428 | 515654 | PUNTO DE ILUMINACION | U | 24 | 65.73 | 1577.52 | 24 | 65.73 | 1577.52
502 |  | 433 | 515659 | SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMAL 120V | U | 10 | 71.47 | 714.7 | 10 | 71.47 | 714.7
503 |  | 434 | 515662 | SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMAL 220V | U | 2 | 97.92 | 195.84 | 2 | 97.92 | 195.84
504 |  | 435 | 515682 | SALIDA PARA BOMBA | U | 3 | 65.8 | 197.4 | 3 | 65.8 | 197.4
505 |  | 436 | 515683 | BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 800 A | U | 2 | 1201.5 | 2403 | 2 | 1201.5 | 2403
506 |  | 437 | 515664 | BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 400 A | U | 1 | 448.21 | 448.21 | 1 | 448.21 | 448.21
507 |  | 438 | 515684 | BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 200 A | U | 2 | 209.44 | 418.88 | 2 | 209.44 | 418.88
508 |  | 439 | 515665 | BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 100 A | U | 1 | 202.72 | 202.72 | 1 | 202.72 | 202.72
509 |  | 440 | 515666 | BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 75 A | U | 3 | 137.3 | 411.9 | 3 | 137.3 | 411.9
510 |  | 441 | 515667 | BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 50 A | U | 3 | 118.84 | 356.52 | 3 | 118.84 | 356.52
511 |  | 442 | 515668 | BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 30 A | U | 2 | 119.32 | 238.64 | 2 | 119.32 | 238.64
512 |  | 443 | 515671 | BREAKER CAJA MOLDEADA 1P 20 A | U | 4 | 38.2 | 152.8 | 4 | 38.2 | 152.8
513 |  | 444 | 515672 | BREAKER CAJA MOLDEADA 1P 16 A | U | 4 | 38.2 | 152.8 | 4 | 38.2 | 152.8
514 |  | 445 | 515685 | ALIMENTADOR 3X(3F#350+1N#350) | M | 25 | 393.72 | 9843 | 25 | 393.72 | 9843
515 |  | 446 | 515675 | ALIMENTADOR 3F#8+1N#8+1#10 | M | 5 | 12.32 | 61.6 | 5 | 12.32 | 61.6
516 |  | 447 | 515687 | ALIMENTADOR 3F#6+1N#6+1#8 | M | 20 | 15.67 | 313.4 | 20 | 15.67 | 313.4
517 |  | 448 | 515691 | TRANSFORMADOR CONVENCIONAL 300 KVA TRIFASICO 13200/220V | U | 1 | 11663.76 | 11663.76 | 1 | 11663.76 | 11663.76
518 |  | 449 | 515692 | REGULADOR DE VOLTAJE 300 KVA | U | 1 | 22219.68 | 22219.68 | 1 | 22219.68 | 22219.68
519 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRONICAS |  |  |  | 0 |  |  | 0
520 |  |  |  | SISTEMA DETECCION INCENDIO |  |  |  | 354.47 |  |  | 0
521 |  | 450 | 515706 | PUNTOS DE DETECTORES DE HUMO EMT 1/2" (TUBO Y CAJA) |  | 3 | 107.81 | 323.43 | 3 | 107.81 | 323.43
522 |  | 451 | 515713 | PUNTO DE SIRENA EMT 1/2" (TUBO Y CAJA) |  | 1 | 31.04 | 31.04 | 1 | 31.04 | 31.04
627 | 25 |  |  | RESERVORIOS DE AGUA DULCE |  |  |  | 3025.3155 |  |  | 0
628 |  |  |  | REPARACIONES |  |  |  | 1930.31 |  |  | 0
629 |  | 533 | 515816 | RESANES Y REPARACION DE FISURAS | M2 | 11 | 8.9 | 97.9 | 11 | 8.9 | 97.9
630 |  | 534 | 515796 | MANTENIMIENTO DE RESERVORIO CON ELEMENTOS IMPERMEABILIZANTES | M2 | 257 | 7.13 | 1832.41 | 257 | 7.13 | 1832.41
631 |  |  |  | RECUBRIMIENTOS |  |  |  | 974.4 |  |  | 0
632 |  | 535 | 515802 | PINTURA DE CAUCHO LATEX VINIL ACRILICO | M2 | 145 | 6.72 | 974.4 | 145 | 6.72 | 974.4
633 |  |  |  | ENLUCIDOS |  |  |  | 120.6055 |  |  | 0
634 |  | 536 | 515773 | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO | M2 | 12.55 | 9.61 | 120.6055 | 12.55 | 9.61 | 120.6055
635 | 26 |  |  | FILTRO DE GRAVEDAD AGUA DE MAR |  |  |  | 1864.7255 |  |  | 0
636 |  |  |  | REPARACIONES |  |  |  | 1530.96 |  |  | 0
637 |  | 537 | 515816 | RESANES Y REPARACION DE FISURAS | M2 | 10 | 8.9 | 89 | 10 | 8.9 | 89
638 |  | 538 | 515809 | REPARACIONES EN LOSA DE CUBIERTA | M2 | 4 | 360.49 | 1441.96 | 4 | 360.49 | 1441.96
639 |  |  |  | RECUBRIMIENTOS |  |  |  | 303.8784 |  |  | 0
640 |  | 539 | 515802 | PINTURA DE CAUCHO LATEX VINIL ACRILICO | M2 | 45.22 | 6.72 | 303.8784 | 45.22 | 6.72 | 303.8784
641 |  |  |  | ENLUCIDOS |  |  |  | 29.8871 |  |  | 0
642 |  | 540 | 515773 | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO | M2 | 3.11 | 9.61 | 29.8871 | 3.11 | 9.61 | 29.8871
643 | 27 |  |  | FILTRO 2. RÁPIDO AGUA DE MAR |  |  |  | 4616.9 |  |  | 0
644 |  |  |  | REPARACIONES |  |  |  | 4616.9 |  |  | 0
645 |  | 541 | 515817 | RESANES Y REPARACION DE SUPERFICIE METÁLICA | M2 | 60 | 49.64 | 2978.4 | 60 | 49.64 | 2978.4
646 |  | 542 | 515748 | AUTOMATIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO | U | 1 | 1638.5 | 1638.5 | 1 | 1638.5 | 1638.5
647 | 28 |  |  | CALDERO NO 2 |  |  |  | 3485.0084 |  |  | 0
648 |  |  |  | REPARACIONES |  |  |  | 1530.96 |  |  | 0
649 |  | 543 | 515816 | RESANES Y REPARACION DE FISURAS | M2 | 10 | 8.9 | 89 | 10 | 8.9 | 89
650 |  | 544 | 515809 | REPARACIONES EN LOSA DE CUBIERTA | M2 | 4 | 360.49 | 1441.96 | 4 | 360.49 | 1441.96
651 |  |  |  | RECUBRIMIENTOS |  |  |  | 303.8784 |  |  | 0
652 |  | 545 | 515802 | PINTURA DE CAUCHO LATEX VINIL ACRILICO | M2 | 45.22 | 6.72 | 303.8784 | 45.22 | 6.72 | 303.8784
653 |  |  |  | ENLUCIDOS |  |  |  | 163.37 |  |  | 0
654 |  | 546 | 515773 | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO | M2 | 17 | 9.61 | 163.37 | 17 | 9.61 | 163.37
655 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 1486.8 |  |  | 0
656 |  | 547 | 515682 | SALIDA PARA BOMBA | U | 2 | 65.8 | 131.6 | 2 | 65.8 | 131.6
657 |  | 548 | 515675 | ALIMENTADOR 3F#8+1N#8+1#10 | M | 110 | 12.32 | 1355.2 | 110 | 12.32 | 1355.2
674 | 30 |  |  | CUARTO PURIFICADOR DE AGUA DULCE |  |  |  | 946.1543 |  |  | 0
675 |  |  |  | PRELIMINARES |  |  |  | 72.96 |  |  | 0
676 |  | 559 | 515767 | DESENTECHADO | M2 | 15.2 | 4.8 | 72.96 | 15.2 | 4.8 | 72.96
677 |  |  |  | REPARACIONES |  |  |  | 17.8 |  |  | 0
678 |  | 560 | 515816 | RESANES Y REPARACION DE FISURAS | M2 | 2 | 8.9 | 17.8 | 2 | 8.9 | 17.8
679 |  |  |  | RECUBRIMIENTOS |  |  |  | 262.8192 |  |  | 0
680 |  | 561 | 515802 | PINTURA DE CAUCHO LATEX VINIL ACRILICO | M2 | 39.11 | 6.72 | 262.8192 | 39.11 | 6.72 | 262.8192
681 |  |  |  | ENLUCIDOS |  |  |  | 68.3271 |  |  | 0
682 |  | 562 | 515773 | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO | M2 | 7.11 | 9.61 | 68.3271 | 7.11 | 9.61 | 68.3271
683 |  |  |  | ENTECHADOS |  |  |  | 524.248 |  |  | 0
684 |  | 563 | 515795 | MANTEMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA | M2 | 15.2 | 21.18 | 321.936 | 15.2 | 21.18 | 321.936
685 |  | 564 | 515774 | ENTECHADO FIBROCEMENTO | M2 | 15.2 | 13.31 | 202.312 | 15.2 | 13.31 | 202.312
733 | 34 |  |  | CUARTO FRÍO |  |  |  | 728.5416 |  |  | 0
734 |  |  |  | PRELIMINARES |  |  |  | 57.6 |  |  | 0
735 |  | 597 | 515767 | DESENTECHADO | M2 | 12 | 4.8 | 57.6 | 12 | 4.8 | 57.6
736 |  |  |  | REPARACIONES |  |  |  | 26.7 |  |  | 0
737 |  | 598 | 515816 | RESANES Y REPARACION DE FISURAS | M2 | 3 | 8.9 | 26.7 | 3 | 8.9 | 26.7
738 |  |  |  | RECUBRIMIENTOS |  |  |  | 230.3616 |  |  | 0
739 |  | 599 | 515802 | PINTURA DE CAUCHO LATEX VINIL ACRILICO | M2 | 34.28 | 6.72 | 230.3616 | 34.28 | 6.72 | 230.3616
740 |  |  |  | ENTECHADOS |  |  |  | 413.88 |  |  | 0
741 |  | 600 | 515795 | MANTEMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA | M2 | 12 | 21.18 | 254.16 | 12 | 21.18 | 254.16
742 |  | 601 | 515774 | ENTECHADO FIBROCEMENTO | M2 | 12 | 13.31 | 159.72 | 12 | 13.31 | 159.72
809 | 36 |  |  | SET EXPERIMENTALES |  |  |  | 2194.2 |  |  | 0
810 |  |  |  | REPARACIONES |  |  |  | 2194.2 |  |  | 0
811 |  | 654 | 515617 | REPARACIONES Y RESANES EN BORDILLOS | M | 180 | 12.19 | 2194.2 | 180 | 12.19 | 2194.2
812 | 37 |  |  | GRADA |  |  |  | 9319.802 |  |  | 0
813 |  |  |  | REPARACIONES |  |  |  | 9319.802 |  |  | 0
814 |  | 655 | 515841 | SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE ESCALONES | U | 23 | 34.9 | 802.7 | 23 | 34.9 | 802.7
815 |  | 656 | 515840 | SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE PASAMANOS | M | 51 | 36.28 | 1850.28 | 51 | 36.28 | 1850.28
816 |  | 657 | 515830 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO INCLUYE ESTRUCTURA | M2 | 91.8 | 63.89 | 5865.102 | 91.8 | 63.89 | 5865.102
817 |  | 658 | 515606 | PINTURA DE PISOS EN TRAFICOS Y CIRCULACIÓN | M2 | 102 | 7.86 | 801.72 | 102 | 7.86 | 801.72
818 | 38 |  |  | CISTERNA 25M3 SISTEMA SCI |  |  |  | 15301.3017 |  |  | 0
819 |  |  |  | PRELIMINARES |  |  |  | 76.912 |  |  | 0
820 |  | 659 | 515788 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO | M2 | 17.6 | 2.77 | 48.752 | 17.6 | 2.77 | 48.752
821 |  | 660 | 515811 | REPLANTEO Y NIVELACION | M2 | 17.6 | 1.6 | 28.16 | 17.6 | 1.6 | 28.16
822 |  |  |  | CIMENTACIONES Y COLUMNAS |  |  |  | 14512.2926 |  |  | 0
823 |  | 661 | 515777 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR | M3 | 56.31 | 12.58 | 708.3798 | 56.31 | 12.58 | 708.3798
824 |  | 662 | 515753 | CARGADO DE MATERIAL CON CARGADORA | M3 | 73.2 | 4.69 | 343.308 | 73.2 | 4.69 | 343.308
825 |  | 663 | 515842 | TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 6 KM, INCLUYE PAGO EN ESCOMBRERA | M3 | 73.2 | 1.34 | 98.088 | 73.2 | 1.34 | 98.088
826 |  | 664 | 515784 | HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO F`C=140 KG/CM2 (ELABORADO EN SITIO) | M3 | 1.76 | 223.68 | 393.6768 | 1.76 | 223.68 | 393.6768
827 |  | 665 | 515880 | HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 EN CISTERNA (INCLUYE ENCOFRADO) | M3 | 15.02 | 648.12 | 9734.7624 | 15.02 | 648.12 | 9734.7624
828 |  | 666 | 515838 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA TAMAÑO MAXIMO 20CM | M3 | 5.22 | 26.68 | 139.2696 | 5.22 | 26.68 | 139.2696
829 |  | 667 | 515614 | RELLENO COMPACTADO SUB-BASE CLASE III | M3 | 12.11 | 25.92 | 313.8912 | 12.11 | 25.92 | 313.8912
830 |  | 668 | 515747 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | KG | 1139.72 | 2.44 | 2780.9168 | 1139.72 | 2.44 | 2780.9168
831 |  |  |  | ENLUCIDOS |  |  |  | 625.7071 |  |  | 0
832 |  | 669 | 515773 | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO | M2 | 65.11 | 9.61 | 625.7071 | 65.11 | 9.61 | 625.7071
833 |  |  |  | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  | 86.39 |  |  | 0
834 |  | 670 | 515882 | TAPA METALICA DE CISTERNA | U | 1 | 86.39 | 86.39 | 1 | 86.39 | 86.39
835 | 39 |  |  | CUARTO DE BOMBA SCI |  |  |  | 36416.9031 |  |  | 0
836 |  |  |  | PRELIMINARES |  |  |  | 152.9063 |  |  | 0
837 |  | 671 | 515788 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO | M2 | 34.99 | 2.77 | 96.9223 | 34.99 | 2.77 | 96.9223
838 |  | 672 | 515811 | REPLANTEO Y NIVELACION | M2 | 34.99 | 1.6 | 55.984 | 34.99 | 1.6 | 55.984
839 |  |  |  | ESTRUCTURAS |  |  |  | 27566.3635 |  |  | 0
840 |  | 673 | 515777 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR | M3 | 31 | 12.58 | 389.98 | 31 | 12.58 | 389.98
841 |  | 674 | 515753 | CARGADO DE MATERIAL CON CARGADORA | M3 | 18 | 4.69 | 84.42 | 18 | 4.69 | 84.42
842 |  | 675 | 515842 | TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 6 KM, INCLUYE PAGO EN ESCOMBRERA | M3 | 18 | 1.34 | 24.12 | 18 | 1.34 | 24.12
843 |  | 676 | 515784 | HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO F`C=140 KG/CM2 (ELABORADO EN SITIO) | M3 | 0.67 | 223.68 | 149.8656 | 0.67 | 223.68 | 149.8656
844 |  | 677 | 515782 | HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 EN PLINTOS (INCLUYE ENCOFRADO) | M3 | 1.57 | 432.8 | 679.496 | 1.57 | 432.8 | 679.496
845 |  | 678 | 515838 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA TAMAÑO MAXIMO 20CM | M3 | 15 | 26.68 | 400.2 | 15 | 26.68 | 400.2
846 |  | 679 | 515614 | RELLENO COMPACTADO SUB-BASE CLASE III | M3 | 18 | 25.92 | 466.56 | 18 | 25.92 | 466.56
847 |  | 680 | 515799 | MURO DE HORMIGÓN CICLOPEO 60% H.S. 180 KG/CM2 40% PIEDRA BOLA TAM MAX 25CM (INCLUYE ENCOFRADO) | M3 | 4.84 | 162.88 | 788.3392 | 4.84 | 162.88 | 788.3392
848 |  | 681 | 515778 | HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 EN CADENAS (INCLUYE ENCOFRADO) | M3 | 2.65 | 503.06 | 1333.109 | 2.65 | 503.06 | 1333.109
849 |  | 682 | 515779 | HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 EN COLUMNAS (INCLUYE ENCOFRADO) | M3 | 4.46 | 643.15 | 2868.449 | 4.46 | 643.15 | 2868.449
850 |  | 683 | 515828 | SUBRASANTE CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO LIVIANO | M2 | 30 | 0.43 | 12.9 | 30 | 0.43 | 12.9
851 |  | 684 | 515812 | REPLANTILLO DE PIEDRA (E=15 CM) EMPORADO CON GRAVA | M2 | 10.8 | 9.32 | 100.656 | 10.8 | 9.32 | 100.656
852 |  | 685 | 515751 | CAMA DE ARENA | M3 | 1.08 | 60.16 | 64.9728 | 1.08 | 60.16 | 64.9728
853 |  | 686 | 515792 | MALLA ELECTROSOLDADA R-84 | M2 | 30 | 5.2 | 156 | 30 | 5.2 | 156
854 |  | 687 | 515790 | LOSA E=15 CM CON HORMIGÓN F´C=210 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO) | M2 | 30 | 28.8 | 864 | 30 | 28.8 | 864
855 |  | 688 | 515877 | BLOQUE DE ALIVIANAMIENTO 20X20X40 CM | U | 176 | 1.02 | 179.52 | 176 | 1.02 | 179.52
856 |  | 689 | 515791 | MALLA ELECTROSOLDADA R-126 | M2 | 30 | 5.8 | 174 | 30 | 5.8 | 174
857 |  | 690 | 515881 | HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 EN LOSAS (INCLUYE ENCOFRADO) | M3 | 4.82 | 635.45 | 3062.869 | 4.82 | 635.45 | 3062.869
858 |  | 691 | 515783 | HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 EN VIGAS (INCLUYE ENCOFRADO) | M3 | 4.51 | 643.19 | 2900.7869 | 4.51 | 643.19 | 2900.7869
859 |  | 692 | 515747 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | KG | 5273 | 2.44 | 12866.12 | 5273 | 2.44 | 12866.12
860 |  |  |  | OTROS |  |  |  | 1057.056 |  |  | 0
861 |  | 693 | 515879 | DINTELES 10X20 CM (2Ø10 + 1Ø8 C/20 CM) | M | 39.2 | 21.18 | 830.256 | 39.2 | 21.18 | 830.256
862 |  | 694 | 515878 | COLUMNETAS Y DINTELES 15 X 20 CM | M | 17.5 | 12.96 | 226.8 | 17.5 | 12.96 | 226.8
863 |  |  |  | MAMPOSTERIA |  |  |  | 2151.2425 |  |  | 0
864 |  | 695 | 515794 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 15 CM | M2 | 62.81 | 34.25 | 2151.2425 | 62.81 | 34.25 | 2151.2425
865 |  |  |  | ENLUCIDOS |  |  |  | 3666.0568 |  |  | 0
866 |  | 696 | 515773 | ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO | M2 | 191.24 | 9.61 | 1837.8164 | 191.24 | 9.61 | 1837.8164
867 |  | 697 | 515776 | ESTUCADO DE PARED | M2 | 182.64 | 3.41 | 622.8024 | 182.64 | 3.41 | 622.8024
868 |  | 698 | 515772 | ENLUCIDO MEDIAS CAÑAS | M | 8.77 | 2.4 | 21.048 | 8.77 | 2.4 | 21.048
869 |  | 699 | 515802 | PINTURA DE CAUCHO LATEX VINIL ACRILICO | M2 | 150 | 6.72 | 1008 | 150 | 6.72 | 1008
870 |  | 700 | 515801 | PINTURA CIELO RASO | M2 | 31 | 5.69 | 176.39 | 31 | 5.69 | 176.39
871 |  |  |  | PISOS |  |  |  | 305.402 |  |  | 0
872 |  | 701 | 515798 | MASILLADO DE LOSA INCLUYE IMPERMEABILIZANTE | M2 | 31.1 | 9.82 | 305.402 | 31.1 | 9.82 | 305.402
873 |  |  |  | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 223.402 |  |  | 0
874 |  | 702 | 515805 | PUERTA METALICA DE TOOL, TUBO RECT 50X25X2MM Y VIDRIO TEMPLADO DE 6MM INCL. CERRADURA | M2 | 1.9 | 117.58 | 223.402 | 1.9 | 117.58 | 223.402
875 |  |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 350.204 |  |  | 0
876 |  | 703 | 515829 | SUMIDERO DE PISO DE 2" INCLUYE REJILLA | U | 2 | 94.03 | 188.06 | 2 | 94.03 | 188.06
877 |  | 704 | 515765 | DESAGUES PVC 50 MM TIPO B INCLUYE ACCESORIOS | U | 1 | 29.36 | 29.36 | 1 | 29.36 | 29.36
878 |  | 705 | 515749 | BAJANTES DE TUBERIA PVC TIPO B DE 110 MM | M | 13.25 | 8 | 106 | 13.25 | 8 | 106
879 |  | 706 | 515843 | TUBERIA DE 110 MM PVC TIPO B | M | 1.6 | 16.74 | 26.784 | 1.6 | 16.74 | 26.784
880 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 944.27 |  |  | 0
881 |  | 707 | 515652 | LUMINARIA 2 X 32W, 120 V/220 V SELLADA PARA SOBREPONER EN LOSA | U | 2 | 68.26 | 136.52 | 2 | 68.26 | 136.52
882 |  | 708 | 515654 | PUNTO DE ILUMINACION | U | 2 | 65.73 | 131.46 | 2 | 65.73 | 131.46
884 |  | 710 | 515660 | SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMAL 120V GFCI | U | 2 | 68.53 | 137.06 | 2 | 68.53 | 137.06
885 |  | 711 | 515671 | BREAKER CAJA MOLDEADA 1P 20 A | U | 1 | 38.2 | 38.2 | 1 | 38.2 | 38.2
886 |  | 712 | 515672 | BREAKER CAJA MOLDEADA 1P 16 A | U | 1 | 38.2 | 38.2 | 1 | 38.2 | 38.2
887 |  | 713 | 515690 | ALIMENTADOR 2F#8+1N#8+1T#10 | M | 18 | 10.96 | 197.28 | 18 | 10.96 | 197.28
888 |  | 714 | 515694 | CENTRO DE CARGA 6 ESPACIOS | U | 1 | 265.55 | 265.55 | 1 | 265.55 | 265.55
|  |  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS |  |  |  | 895033.85 |  |  | 895033.85

## RESUMEN
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROYECTO: REPOTENCIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LAS INSTALACIONES DEL CENAIM, UBICADO EN SAN PEDRO-PROVINCIA DE SANTA ELENA
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIÓN
ITEM | ACTIVIDAD | CAPITULO | COSTO
A | MITIGACIÓN AMBIENTAL
| 1 | ACTIVIDADES DE REMEDIACION Y MITIGACIÓN AMBIENTAL | 2084.04
| 2 | ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 3605.1
B | MONTAJES E INSTALACIONES PROVISIONALES
| 3 | INSTALACIONES PROVISIONALES HIDROSANITARIAS | 7881.4742
| 4 | INSTALACIONES PROVISIONALES ELECTRICAS | 2444.13
| 5 | INSTALACIONES PROVISIONALES DE ESPACIOS Y OTROS | 4950.12
| 6 | INSTALACIONES PROVISIONALES DE PRIMEROS AUXILIOS | 114.94
C | OBRAS HIDRAULICAS EN EXTERIORES
| 7 | MANTENIMIENTO DE REDES DE AA PP | 9582.5661
| 8 | INSTALACION HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO | 66298.302
| 9 | MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS A CULTIVOS DE ESPECIES DE MAR | 41527.65
D | OBRAS HIDROSANITARIAS EN EXTERIORES
| 10 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REDES TRIBUTARIAS, POZOS Y TRASLADO A EMISARIO FINAL DE AGUAS RESIDUALES | 15100.616
| 11 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 13539.34
| 12 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRASLADO DEL DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUA DE MAR A EMISARIO FINAL | 21117.1504
| 13 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES Y AGUA DE MAR | 4389.49
F | OBRAS ELECTROMECÁNICAS E INSTALACIONES EN EXTERIORES
| 14 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y TENDIDOS ELECTRICOS EN EXTERIORES | 20925.54
H | OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ADECUACIONES A EDIFICACIONES
| 18 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LABORATORIOS | 336510.636
| 20 | EDIFICIO DE LABORATORIOS Y SET EXPERIMENTALES | 150380.336
| 21 | RESERVORIO DE AGUA DE MAR | 52174.6472
| 22 | EDIFICIO DE SERVICIOS | 64508.92
| 25 | RESERVORIOS DE AGUA DULCE | 3025.3155
| 26 | FILTRO DE GRAVEDAD AGUA DE MAR | 1864.7255
| 27 | FILTRO 2. RÁPIDO AGUA DE MAR | 4616.9
| 28 | CALDERO NO 2 | 3485.0084
| 30 | CUARTO PURIFICADOR DE AGUA DULCE | 946.1543
| 34 | CUARTO FRÍO | 728.5416
| 36 | SET EXPERIMENTALES | 2194.2
| 37 | GRADA | 9319.802
| 38 | CISTERNA 25M3 SISTEMA SCI | 15301.3017
| 39 | CUARTO DE BOMBA SCI | 36416.9031
| TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS |  | 895033.85